## Sheet1
广西百色右江水务股份有限公司
2023年12月饮用水水质检验情况综合表
名 称 |  | 城北水厂 | 东笋水厂 | 城东水厂 | 管网末梢水 | 全公司合计
菌落总数 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | 6 | 未检出 | 1 | 1 | 1
| 最大值 | 22 | 未检出 | 5 | 7 | 22
总大肠菌群 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠 菌群 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
二氧化氯 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.05 | 0.1675
| 最小值 | 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 0.05
浊 度 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.425
| 最大值 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1
色度 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 最大值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
肉眼可见物 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
臭和味 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
高锰酸盐 指数 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.95
| 最大值 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1
氨（以N计） | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 94 | 196
| 平均值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
| 最大值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
国标合格率 | 检验数量（个） | 26 | 26 | 26 | 224 | 302
| 合格数量（个） | 26 | 26 | 26 | 224 | 302
| 合格率 （%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
水质综合合格率（%） |  | 100
编制人： 陈丽燕 审核人：邓志业

## Sheet2
14 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
17 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
3 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9
13 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1
2 | 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 0..3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1 | 0.9 | 1
8 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8
3 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9
2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1
1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1
3 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1
2 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1
3 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8
11 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9
1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9
3 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9
5 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7
7 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1
6 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7
3 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1
2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.11 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8
22 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1
7 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1
5 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1
6 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 1
20 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
5 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8
6 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1
5 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7
2 | 0.2 | 0.23 | 0.24 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
7 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7
3 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9
6.1875 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 0.7
| 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8
| 0.20318 | 0.203 | 0.22 | 0.05 | 0.28889 | 0.47895 | 0.41053 | 0.4 | 0.95714 | 0.98571 | 0.92857 | 0.8
| 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.03 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.2
|  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.2
|  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.7
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.2
|  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.7
|  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.46709 |  |  |  | 0.92857
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1