广西百色右江水务股份有限公司

水质监测信息月报

2024年 第3期

广西百色右江水务股份有限公司

2024年03月供水水质监测情况

一、百色市水源水（2个）：百色澄碧湖、东笋百法河段。

本月进行水源水水质常规12项指标检测（水温、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、高锰酸盐指数、pH值、氨氮）共检测（95次），综合合格率100％。

二、百色市出厂水（3个）:城东出厂水、城北出厂水、东笋出厂水。

本月进行水质常规12项指标检测（浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、高锰酸盐指数、pH值、氨（以N计））共检测（102次），综合合格率100％。

三、百色市管网末梢水（45个）。

（一）中天大酒店、新客运站、建通百色水务公司、四塘中学、百东新区政府、百色市干部学院、百东中学、百东医院、深圳小镇；

（二）百色学院、附属医院、凤凰城、农科所小区、实验小学、祈福高中、城市花园、六塘加压站；

（三）第七中学、迎龙加油站、交警二大队、蓝天小学、右江区政府、中山广场、供水大厦；

（四）东笋煤矿生活区、民族高中、迎龙一小、迎龙三小、百色高中、东笋加油站、百色市计生委；

（五）江滨路污水泵站、爱新小学、疾控中心、医学院、滨江小学、中华小学、第一中学、百城社区卫生服务中心；

（六）龙景卫生院、八一小学、梦之源酒店、南方电网、万达锦华酒店、第五中学、百色高中；

本月对百色城区45个管网水检测点进行水质常规12项指标检测（浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、高锰酸盐指数、pH值、氨（以N计））共检测（97次），综合合格率100％。

四、水质评价。

（一）水源水水质检测项目符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002  Ⅱ类水标准；

（二）出厂水水质均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准；

（三）管网末梢水水质均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准。

广西百色右江水务股份有限公司

水质检测中心

2024年04月10日